## Баки
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БАКИ | [8 empty] | Почему стоит выбрать накопительный водонагреватель от ГИК «ИНСОЛАР»? Быстрый нагрев воды с наименьшими ресурсными затратами – конструкция, элементы и материалы бойлера косвенного нагрева обеспечивают эффективный нагрев воды; Увеличенный срок сохранения тепла - благодаря применению современных теплоизолирующих материалов бойлер косвенного нагрева ГИК «ИНСОЛАР» сохраняет тепло дольше; Высокая долговечность – внутренняя ёмкость бойлера косвенного нагрева от ГИК «ИНСОЛАР» изготовлена из нержавеющей стали. Это означает, что бойлер не будет ржаветь в области потрескавшейся эмали или «специальных» покрытий; Технологично и доступно – лучше и дешевле!
Модель | Объем | Кол-во змеевиков | Материал внутреннего бака | Диаметр | Толщина внутреннего бака | Размер брутто | Вес | Розничная цена
SPS-100L | 100 | 0 | Нержавеющая сталь SUS304 | 380 | 1.2 | 545*545*880 | 30 | 33125
| 100 | 1 | Нержавеющая сталь SUS304 | 380 | 1.2 | 545*545*880 | 35 | 44625
SPS-150L | 150 | 0 | Нержавеющая сталь SUS304 | 380 | 1.2 | 545*545*1475 | 39 | 45250
| 150 | 1 | Нержавеющая сталь SUS304 | 380 | 1.2 | 545*545*1475 | 44 | 57500
| 150 | 2 | Нержавеющая сталь SUS304 | 380 | 1.2 | 545*545*1475 | 49 | 66875
SPS-200L | 200 | 0 | Нержавеющая сталь SUS304 | 480 | 1.5 | 635*635*1285 | 45 | 56625
| 200 | 1 | Нержавеющая сталь SUS304 | 480 | 1.5 | 635*635*1285 | 50 | 68875
| 200 | 2 | Нержавеющая сталь SUS304 | 480 | 1.5 | 635*635*1285 | 55 | 79125
SPS-250L | 250 | 0 | Нержавеющая сталь SUS304 | 480 | 1.5 | 635*635*1555 | 51 | 68875
| 250 | 1 | Нержавеющая сталь SUS304 | 480 | 1.5 | 635*635*1555 | 56 | 81250
| 250 | 2 | Нержавеющая сталь SUS304 | 480 | 1.5 | 635*635*1555 | 64 | 92625
SPS-300L | 300 | 0 | Нержавеющая сталь SUS304 | 480 | 1.5 | 635*635*1830 | 61 | 78000
| 300 | 1 | Нержавеющая сталь SUS304 | 480 | 1.5 | 635*635*1830 | 66 | 92625
| 300 | 2 | Нержавеющая сталь SUS304 | 480 | 1.5 | 635*635*1830 | 75 | 104000
SPS-400L | 400 | 0 | Нержавеющая сталь SUS304 | 600 | 2 | 765*765*1690 | 72 | 101750
| 400 | 1 | Нержавеющая сталь SUS304 | 600 | 2 | 765*765*1690 | 83 | 115375
| 400 | 2 | Нержавеющая сталь SUS304 | 600 | 2 | 765*765*1690 | 98 | 129750
SPS-500L | 500 | 0 | Нержавеющая сталь SUS304 | 600 | 2 | 765*765*2050 | 85 | 116250
| 500 | 1 | Нержавеющая сталь SUS304 | 600 | 2 | 765*765*2050 | 98 | 130500
| 500 | 2 | Нержавеющая сталь SUS304 | 600 | 2 | 765*765*2050 | 110 | 140875
1000L | 1000 | 1 | Нержавеющая сталь SUS304 | 1000 | 3 | 1205*765*2050 | 150 | 320875
| 1000 | 2 | Нержавеющая сталь SUS304 | 1000 | 3 | 1205*765*2050 | 160 | 337250

## Осушители
Закажите звонок, задайте вопрос, сделайте предложение или замечание: com@insolar.ru
Краткое описание
| FDH-212BC | FDH-218BC | FDH-220BC | FDH-225BC | FDH-230B | FDH-235B | FDH-250B | FDH-250BC | FDH-250BS | FDH-255B | FDH-268BC | FDH-290BC | FDH-290BS | FDH-2108BC | FDH-2138BC | FDH-2158BC | FDH-2168BC | FDH-2200BC | FDH-2400BC | FDH-3600BC | FDH-4800BC | FDH-7200BC | FDH-9600BC
Производительность, литров в сутки | 12 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 55 | 68 | 90 | 90 | 108 | 138 | 158 | 168 | 200 | 240 | 360 | 480 | 720 | 960
Электропитание | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц
Объем воздуха, м3/ч | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 250 | 280 | 750 | 750 | 350 | 850 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 2800 | 4000 | 4200 | 5600 | 5800 | 7250 | 8700
Рабочая окружающая температура, °C | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 5 до 35 | от 5 до 35
Потребляемая мощность, Вт | 300 | 320 | 340 | 360 | 730 | 650 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 3600 | 4200 | 5000 | 8000 | 10000 | 18000 | 22400
Размеры нетто, мм. | 360×170×575 | 360×170×575 | 450×338×575 | 450×338×575 | 540×400×660 | 530×400×600 | 530×400×660 | 368×374×830 | 368×374×830 | 540×400×660 | 368×374×830 | 480×420×960 | 480×420×960 | 480×420×960 | 480×420×1060 | 480×420×1060 | 620×420×1650 | 760×520×1650 | 760×520×1650 | 1180×460×1650 | 1180×460×1650 | 1940×590×1880 | 1940×590×1880
Вес в упаковке, кг | 14 | 15 | 16 | 17 | 45 | 29 | 29 | 26 | 26 | 45 | 26 | 49 | 49 | 49 | 52 | 52 | 105 | 150 | 180 | 200 | 250 | 365 | 420
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | от 10 до20 | 15-25 | 20-30 | 25-35 | 30-40 | 40-55 | 55-70 | 55-70 | 55-70 | 50-70 | 60-80 | 80-120 | 80-120 | 100-150 | 120-160 | 120-160 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 450-650 | 450-650
Розничная цена* | 32500 | 35750 | 36625 | 38250 | 52375 | 53500 | 57500 | 57500 | 58750 | 67000 | 70000 | 73125 | 76250 | 77125 | 79500 | 95875 | 154375 | 166625 | 170625 | 313625 | 414375 | 604500 | 806875

## Фанкойлы
Фанкойлы (без корпуса) с 2-х трубным теплообменником
Фанкойлы (в декоративном корпусе) с 2-х трубным теплообменником
Фанкойлы (без корпуса) с 4-х трубным теплообменником
Фанкойлы (в декоративном корпусе) с 4-х трубным теплообменником
Аксессуары для фанкойлов
Модель | Расход воздуха, м³/ч | Холодопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность, Вт | Уровень шума, дБ(A) | Расход воды, м³/ч | Перепад давления воды, кПа | Давление раб., МПа | Размеры (ДхШхВ), мм | Вес нетто, кг | Розничная цена*
Фанкойлы (без корпуса) с 2-х трубным теплообменником горизонтального/вертикального типа.
FP-WAU-V-34 | 160 | 0.88 | 1.21 | 48 | 37 | 0.3 | 10.5 | 1.6 | 598*495*240 | 15 | 13875
FP-WAU-V-51 | 300 | 1.61 | 1.96 | 55 | 39 | 0.501 | 13 | 1.6 | 658*495*240 | 17 | 14625
FP-WAU-V-68 | 410 | 2.35 | 2.75 | 77 | 41 | 0.627 | 15 | 1.6 | 808*495*240 | 22 | 16875
FP-WAU-V-85 | 550 | 3.06 | 3.38 | 85 | 43 | 0.796 | 26 | 1.6 | 958*495*240 | 24 | 17625
FP-WAU-V-102 | 700 | 4.08 | 4.29 | 105 | 45 | 0.938 | 36 | 1.6 | 1008*495*240 | 26 | 18750
FP-WAU-V-136 | 850 | 5 | 5.64 | 156 | 46 | 1.237 | 20 | 1.6 | 1358*495*240 | 36 | 26375
FP-WAU-V-170 | 1090 | 5.9 | 6.73 | 151 | 48 | 1.591 | 26 | 1.6 | 1508*495*240 | 38 | 28500
FP-WAU-V-204 | 1400 | 7.5 | 8.48 | 231 | 50 | 1.767 | 31.7 | 1.6 | 1658*495*240 | 41 | 32500
FP-WAU-V-238 | 1550 | 8.18 | 9.1 | 250 | 52 | 1.944 | 37.6 | 1.6 | 1808*495*240 | 43 | 34750
Фанкойлы (в декоративном корпусе) с 2-х трубным теплообменником горизонтального/вертикального типа.
FP-WMU-V-34 | 160 | 0.88 | 1.21 | 48 | 37 | 0.3 | 10.5 | 1.6 | 858*495*240 | 15 | 18125
FP-WMU-V-51 | 300 | 1.61 | 1.96 | 55 | 39 | 0.501 | 13 | 1.6 | 908*495*240 | 17 | 19250
FP-WMU-V-68 | 410 | 2.35 | 2.75 | 77 | 41 | 0.627 | 15 | 1.6 | 1058*495*240 | 22 | 20625
FP-WMU-V-85 | 550 | 3.06 | 3.38 | 85 | 43 | 0.796 | 26 | 1.6 | 1208*495*240 | 24 | 22000
FP-WMU-V-102 | 700 | 4.08 | 4.29 | 105 | 45 | 0.938 | 36 | 1.6 | 1258*495*240 | 26 | 24125
FP-WMU-V-136 | 850 | 5 | 5.64 | 156 | 46 | 1.237 | 20 | 1.6 | 1608*495*240 | 36 | 32250
FP-WMU-V-170 | 1090 | 5.9 | 6.73 | 151 | 48 | 1.591 | 26 | 1.6 | 1758*495*240 | 38 | 36250
FP-WMU-V-204 | 1400 | 7.5 | 8.48 | 231 | 50 | 1.767 | 31.7 | 1.6 | 1908*495*240 | 41 | 39875
FP-WMU-V-238 | 1550 | 8.18 | 9.1 | 250 | 52 | 1.944 | 37.6 | 1.6 | 2058*495*240 | 43 | 42875
Фанкойлы (без корпуса) с 4-х трубным теплообменником горизонтального/вертикального типа.
FP-WAU-P-34 | 160 | 0.8 | 1.2 | 48 | 37 | 0.157 | 25.5 | 1.6 | 598*495*240 | 16 | 16125
FP-WAU-P-51 | 300 | 1.24 | 1.98 | 55 | 39 | 0.184 | 7 | 1.6 | 658*495*240 | 18 | 18750
FP-WAU-P-68 | 410 | 1.64 | 2.65 | 77 | 41 | 0.245 | 11 | 1.6 | 808*495*240 | 23 | 21000
FP-WAU-P-85 | 550 | 2.36 | 3.18 | 85 | 43 | 0.334 | 30 | 1.6 | 958*495*240 | 25 | 22000
FP-WAU-P-102 | 700 | 3.05 | 4.14 | 105 | 45 | 0.407 | 41 | 1.6 | 1008*495*240 | 28 | 23125
FP-WAU-P-136 | 850 | 3.66 | 5.34 | 156 | 46 | 0.528 | 25.7 | 1.6 | 1358*495*240 | 38 | 33375
FP-WAU-P-170 | 1090 | 4.64 | 6.6 | 151 | 48 | 0.635 | 35.8 | 1.6 | 1508*495*240 | 40 | 34125
FP-WAU-P-204 | 1400 | 5.65 | 8.1 | 231 | 50 | 0.738 | 25.8 | 1.6 | 1658*495*240 | 44 | 39500
FP-WAU-P-238 | 1550 | 6.25 | 8.8 | 250 | 52 | 0.815 | 31.2 | 1.6 | 1808*495*240 | 46 | 40375
Фанкойлы (в декоративном корпусе) с 4-х трубным теплообменником горизонтального/вертикального типа.
FP-WMU-P-34 | 160 | 0.8 | 1.2 | 48 | 37 | 0.157 | 25.5 | 1.6 | 858*495*240 | 16 | 20625
FP-WMU-P-51 | 300 | 1.24 | 1.98 | 55 | 39 | 0.184 | 7 | 1.6 | 908*495*240 | 18 | 23250
FP-WMU-P-68 | 410 | 1.64 | 2.65 | 77 | 41 | 0.245 | 11 | 1.6 | 1058*495*240 | 23 | 24750
FP-WMU-P-85 | 550 | 2.36 | 3.18 | 85 | 43 | 0.334 | 30 | 1.6 | 1208*495*240 | 25 | 26500
FP-WMU-P-102 | 700 | 3.05 | 4.14 | 105 | 45 | 0.407 | 41 | 1.6 | 1258*495*240 | 28 | 28250
FP-WMU-P-136 | 850 | 3.66 | 5.34 | 156 | 46 | 0.528 | 25.7 | 1.6 | 1608*495*240 | 38 | 39250
FP-WMU-P-170 | 1090 | 4.64 | 6.6 | 151 | 48 | 0.635 | 35.8 | 1.6 | 1758*495*240 | 40 | 39875
FP-WMU-P-204 | 1400 | 5.65 | 8.1 | 231 | 50 | 0.738 | 25.8 | 1.6 | 1908*495*240 | 44 | 46000
FP-WMU-P-238 | 1550 | 6.25 | 8.8 | 250 | 52 | 0.815 | 31.2 | 1.6 | 2058*495*240 | 46 | 47125

## ТН многофункц.
| Закажите звонок, задайте вопрос, сделайте предложение или замечание: com@insolar.ru |  |  |  | Проектирование, производство тепловых насосов по техническому заданию
Модель | INSOLAR H-WCh150/A3 | INSOLAR H-WCh250/A3 | INSOLAR H-WCh300/A3 | INSOLAR H-WCh450/A3 | INSOLAR H-WCh500/A3 | INSOLAR H-WCh600/A3 | INSOLAR H-WCh1200/A3 | INSOLAR H-WCh1400/A3 | INSOLAR H-WCh3000/A3 | INSOLAR H-WCh3700/A3
Холодопроизводительность, кВт | 14.5 | 24.5 | 29 | 44 | 49 | 59 | 118 | 138 | 305 | 370
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 3 | 5 | 5.9 | 8.9 | 10 | 12 | 24 | 28.4 | 62 | 76
EER | 4.83 | 4.9 | 4.92 | 4.94 | 4.9 | 4.92 | 4.92 | 4.86 | 4.92 | 4.87
Теплопроизводительность, кВт | 17 | 28.5 | 34 | 53 | 59 | 69 | 138 | 158 | 355 | 438
Потребляемая мощность на нагрев, кВт | 4 | 6.8 | 8 | 12.4 | 13.9 | 16.2 | 32.5 | 36.8 | 83 | 103
COP | 4.25 | 4.19 | 4.25 | 4.27 | 4.24 | 4.26 | 4.25 | 4.29 | 4.28 | 4.25
Технические характеристики получены в следующих условиях: | В режиме охлаждения: Вход/выход охлаждаемой воды по стороне испарителя 12/7, вход/выход воды по стороне конденсатора 20/25
В режиме нагрева: Вход/выход нагреваемой воды по стороне испарителя 20/15, вход/выход воды по стороне конденсатора 40/45
Розничная цена* | 308750 | 432500 | 540000 | 802500 | 858750 | 1027500 | 1800000 | 2162500 | 5222500 | 8509250
Электропитание, напряжение, В /количество фаз, шт./частота, Гц. | 380/3/50
Компрессор | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | Danfoss/Performer
Тип компрессоров | Cпиральный | Cпиральный | Cпиральный | Cпиральный | Cпиральный | Cпиральный | Cпиральный | Cпиральный | Cпиральный | Cпиральный
Количество компрессоров | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
Хладагент | R407 | R407 | R407 | R407 | R407 | R407 | R407 | R407 | R407 | R407
Размеры:
Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 2000 | 2800 | 3400
Высота, мм | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1040 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600
Длина, мм | 720 | 720 | 720 | 950 | 1000 | 850 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600
Вес, кг. | 100 | 135 | 165 | 220 | 285 | 305 | 585 | 680 | 1500 | 1980
Размеры с упаковкой:
Ширина, мм | 680 | 680 | 680 | 880 | 880 | 880 | 1760 | 1760 | 2960 | 3560
Высота, мм | 780 | 880 | 880 | 980 | 1080 | 1120 | 1080 | 1080 | 1680 | 1680
Длина, мм | 900 | 900 | 900 | 1030 | 1180 | 1025 | 1180 | 1180 | 1780 | 1780
Вес с упаковкой, кг. | 135 | 155 | 190 | 245 | 310 | 330 | 620 | 780 | 1590 | 2080

## ТН "возд-жидк"
| Ликбез и библиотека по теории и практическому применению тепловых насосов |  | Закажите звонок, задайте вопрос, сделайте предложение или замечание: com@insolar.ru
Вернуться к полному списку предлагаемой продукции | Краткое описание
Тепловой насос "воздух-жидкость" | MD10D | MD15D | MD20D | MD30D | MD40D | MD50D | MD60D | MD100D | MD200D | MD300D
Холодопроизводительность, кВт | 2.25 | 3.75 | 5.16 | 9 | 12 | 13.6 | 18.82 | 26.8 | 53.8 | 75
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0.75 | 1.25 | 1.84 | 3 | 4 | 4.4 | 5.68 | 9.2 | 18.2 | 25
EER | 3 | 3 | 2.8043 | 3 | 3 | 3.0909 | 3.3134 | 2.913 | 2.956 | 3
Теплопроизводительность, кВт* | 3 | 5 | 7 | 12 | 16 | 18 | 24.5 | 36 | 72 | 100
Потребляемая мощность на нагрев, кВт | 0,75 | 1,25 | 1,84 | 3 | 4 | 4,4 | 5,68 | 9,2 | 18,2 | 25
COP | 4 | 4 | 3.8043 | 4 | 4 | 4.0909 | 4.3134 | 3.913 | 3.956 | 4
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха, ºC | (-15˚C)+45˚C |  |  | (-25˚C)+45˚C |  | (-25˚C)+45˚C
Компрессор/Хладагент | Panasonic/R407/R410 |  |  | Copeland Scroll EVI/R407/R410 |  | Copeland Scroll EVI/R407/R410
Электропитание, В/Гц | 220/50 |  |  | 220/380/50 | 380/50 | 380/50
Размеры нетто (Ш*В*Г) | 1140*540*360 | 1140*540*360 | 1140*540*360 | 1115*680*425 | 1120*1270*490 | 1120*1270*490 | 1120*1270*490 | 1450*1060*760 | 2040*2000*1100 | 2040*2000*1100
Вес нетто, кг | 75 | 75 | 75 | 122 | 160 | 175 | 240 | 360 | 650 | 650
Розничная цена | 109375 | 119375 | 148750 | 208750 | 259375 | 265000 | 318750 | 527500 | 1056250 | 1267500
Материал, размещенный в прайс листе, носит информационный характер и не является офертой.

## ТТП и скважины
Вернуться к полному списку предлагаемой продукции
Проектирование теплонасосных тепловых пунктов и термоскважин.
Группа инновационных компаний «ИНСОЛАР», разрабатывает и внедряет энергоэффективные технологии с 1987г. За эти 25 лет наработан уникальный опыт, который защищен более чем 40 собственными патентами. Имеющиеся ноу-хау, собственные программные продукты и пространственные математические модели для расчёта параметров грунтовых теплообменников, а так же разработанное нормативно-техническое обеспечение позволяют ГИК «ИНСОЛАР» предлагать наиболее эффективные технические решения при проектировании теплонасосного теплового пункта и термоскважин.
Стремясь к взаимовыгодному партнерству, ГИК «ИНСОЛАР» подбирает такое решение, которое отвечает трём основным условиям:
- Наименьшие затраты на монтаж и эксплуатацию. Так, например, с целью снижения капитальных и переменных затрат, теплонасосное оборудование может подбираться с несколько заниженной мощностью. Недостающая мощность, в таком случае, покрывается пиковыми доводчиками, которые включаются только в самые холодные дни года;
- Наибольший комфорт для конечного пользователя. Комфорт конечного пользователя обеспечивается, например, высокой технологичностью (простотой, удобством, гибкостью, масштабируемостью и т.д.) предлагаемых решений, а так же сводом требований и рекомендаций, которые были выработаны в процессе многолетней эксплуатации теплонасосных систем на объектах ГИК «ИНСОЛАР» и собственных экспериментальных стендах;
- Наибольшая эффективность теплонасосной системы. Так, например, в малотеплопроводных грунтах с низкой теплоемкостью предлагаются решения по повышению теплоотдачи (создание системы дренажа, система задержки дождевой влаги на участке теплосбора и т.д.), которая влияет на КПД теплонасосной системы.
Эффективность теплонасосной системы зависит от множества факторов, к которым относят:
Выбор принципиальной схемы, наиболее полно удовлетворяющей запросам заказчика и заданным технологическим параметрам, определение общей структуры и состава теплонасосной системы, её расчётных параметров и характеристик основного оборудования;
Проведение анализа режимов работы системы сбора низкопотенциального тепла грунта и численное моделирование эксплуатационных характеристик грунтовых теплообменников с учётом перспективного изменения температурного режима грунта в процессе эксплуатации теплонасосной системы для конкретных условий рассматриваемого объекта;
Подбор оптимального для конкретных условий работы оборудования;
Исполнение указаний по монтажу и эксплуатации теплонасосной системы.
Мы осуществляем проектирование, монтаж и последующее сервисное обслуживание теплонасосных тепловых пунктов для разных комбинаций источников и потребителей тепловой энергии и холода, например:
Потребители тепловой энергии и холода
Система отопления
Без использования дополнительного нагревателя (моновалентная схема)
С использованием дополнительного нагревателя (бивалентная схема)
Система ГВС
Без суточного аккумулирования
С суточным аккумулированием
Система кондиционирования (холодоснабжения)
С использованием вентиляторных доводчиков
С использованием охлаждаемых поверхностей
Охлаждение приточного воздуха
Системы пассивного геотермального охлаждения
Система приточной вентиляции
Технологические потребители
Подогрев теплоносителя
Подогрев воздуха
Источники низкопотенциального тепла
Грунт
Вентиляционные выбросы
Окружающий воздух
Сточные воды
Очищенные
Неочищенные
Сбросное тепло технологических процессов
Так же по заказу выполняются:
Расчёт и проектирование грунтовых систем как для извлечения, так и для сброса тепла в грунт;
Проектирование и конструирование теплообменников-утилизаторов тепла неочищинных сточных вод.